设备购置功能需求

申购科室：放射科       签名：               日期：2025年7月18日

| 项目名称 | 64排128层螺旋CT（航卫通用电气医疗系统有限公司Revolution Maximaxin型)匹配的球管维保更换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 (万元) |  | 数量 (支) | 1支 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求：64排128层螺旋CT（航卫通用电气医疗系统有限公司Revolution Maximaxin型)匹配的新球管,采购安装完毕后，CT机能正常使用，图像质量达标，质保期为使用寿命≥3年或40000个病人检查量。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单：64排128层螺旋CT（航卫通用电气医疗系统有限公司Revolution Maximaxin型)匹配的球管1支。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 数量 | 单位 |

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)