- 附件2

设备购置功能需求

申购科室： 胸痛中心          签名：	日期：2025-7-27

| 项目名称 | 心电图机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 (万元) |  | 数量 (台) | 1 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求 - 具备十二道心电采集/十二道同步打印以及十二导常规心电图检査功能;主要用于急诊、心电图室、病房、全科诊室及急救车使用。 - 除颤保护:具有抗除颤保护功能 - 具有存储功能:存储心电图数据≥100 组，可复制前一患者信息功能，可选配SD 卡等记忆体，保存心电数据≥800 组 - 够同步打印十二导心电波形和中文分析报告。 - 具有自动分析功能 - 6、记录纸宽度 ：大约210x140mm折纸 7、设备的生产日期在近一年之内 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 胸电极 |  |  |  |  |
| 2 | 肢电极 |  |  |  |  |
| 3 | 导联线 |  |  |  |  |
| 4 | 打印纸 |  |  |  |  |
| 5 | 地线 |  |  |  |  |
| 6 | 电源线 |  |  |  |  |
| 7 | 打印头清洁笔 |  |  |  |  |
| 8 | 检测贴 |  |  |  |  |

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)