- 附件3

设备购置功能需求

申购科室： 医务科           签名：              日期：2025年7月30日

| 项目名称 | 便携式心电图机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 (万元) |  | 数量 (台) | 1 | 预算总金额（万元） |  |
| 主要功能要求： - 精准的心电采集功能：支持标准12导心电图同步采集，具备高采样率。 - 多种分析诊断功能：能自动测量心率、P-R间期、QRS波群时限等常规心电图参数，提供自动诊断结论，以便医护人员快速判断。 - 长时间稳定工作功能：考虑到上门服务可能需要较长时间，需内置可充电锂离子电池，可连续工作时长大于8小时。 - 操作简便及便携功能：设备应体积小，重量轻，便于携带。 - 5.设备的生产日期在近一年之内 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 便携式心电图机 |  |  | 1 | 台 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性， 可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。)